|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Отделу закупок****К исполнению** |
| Заместитель директора ИФМ РАН |
|  |

В рамках исполнения ИФМ РАН своих обязательств по договору/соглашению (тема\_\_\_\_\_) возникла потребность в (*поставку товара, оказание услуг, выполнение работ*) в соответствии с техническим заданием (спецификацией)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование(выполняемой работы, поставляемого товара, оказываемых услуг) | ОКПД2 | Кол-во | Страна происхождения Товара |
|  |  |  |  |  |

В соответствии с Положением о закупке ИПФ РАН, прошу Вас провести закупку конкурентным способом на существенных условиях для Заказчика:

|  |  |
| --- | --- |
| Место поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) | 603087, Нижегородская область, Кстовский район, д.Афонино, ул.Академическая, д.7 |
| Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) | Возможные варианты (примеры): *не позднее 20 марта 202\_г.* *в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора* |
| Сумма договора (НМЦД) | **0,0 руб.** |
| Авансовый платеж (%) | Не требуется |
| Ответственное лицо за получение товара, оказания услуг, выполнения работ | ФИО +7 номер сотового телефона (внутренний телефон) |

Приложения:

1. Справка-обоснование неиспользования товара из реестра;
2. Описание объекта закупки (спецификация);
3. Запрос ценовой информации № \_\_\_ от \_\_\_\_\_
4. Заявки (ценовые предложения, коммерческие предложения) от \_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный заказчик:должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подпись |
| Руководитель темы:должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подпись |
| Номер темы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Статья КОСГУ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Начальник ПО А.И. Хусаинова |
|  |  |  |
| Способ закупки: на основании Положения о закупке ИПФ РАН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Позиция закупки в ЭБ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| Отдел закупок: Заключен договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

**Справка-обоснование**

**неиспользования товара из реестра российской промышленной продукции и**

**Евразийский реестр промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза.**

В рамках исполнения ИФМ РАН своих обязательств по соглашению № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключенного с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, возникла потребность в приобретении:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование(выполняемой работы, поставляемого товара, оказываемых услуг) | ОКПД2 | Кол-во | Цена за единицу | Общая стоимость |
| 1 | Вакуумметр Мерадат-ВИТ19ИТ2 | 26.51.52.130 | 1 шт. |  |  |

***Область применения закупаемого Товара: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Основные параметры, которым должен соответствовать поставляемый Товар:***

Параметры, имеющих качественные тип характеристики

| **№** | Наименование характеристики | Ед.изм | Значение характеристики | Обоснование необходимости характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Прямая полировка голого волокна |  | Наличие |  |
|  |  |  |  |  |
| **3** | Держатель для угловой полировки волокна с диаметром от 80 до 125 мкм |  | Наличие |  |

параметры, имеющие количественные характеристики

| **№** | Наименование характеристики | Ед.изм | Значение характеристики | Обоснование необходимости характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Ширина столешницы | мм | ≥900 |  |
|  |  |  |  |  |
| **3** | Диапазон воспроизведения скорости нагружения  | кН/сек | От 0,5 до 30 |  |

Закупка осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании Положения о закупке товаров, работ, услуг Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова Российской академии наук» утверждённого 08 декабря 2023 года Минобрнауки России ( с изменениями от 10.12.2024 года) и иного законодательства РФ.

Закупаемый Товар по коду ОКПД2 попадает **под ограничение закупок товаров** (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению № 2, постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", (далее – Постановление №1875).

Мною был проведен анализ наличия информации об идентичных или однородных Товарах с аналогичными потребительскими свойствами в реестрах (далее - Реестр):

- реестр российской промышленной продукции (сайт https://gisp.gov.ru/goods/#/ ).

- Евразийский реестр промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза

https://goszakupki.eaeunion.org/erpt/ru/registers/products?pageNumber=1933

В реестрах российской промышленной продукции по состоянию на \_\_\_\_\_\_ имеются следующие Товары

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Наименование товара | Номер реестровой записи  | Технические характеристики |
| АО "КОМПАНИЯ "РИТМ"ИНН 2311016712 | Мультиметр В7-84 | [10354516](https://gisp.gov.ru/pp719v2/app/388141/product/15586478/writeout/zip_sd) | В соответствии с информацией, указанной на сайте  |
| Мультиметры В7-63/1, В7-63/2 | [10354517](https://gisp.gov.ru/pp719v2/app/388141/product/15586479/writeout/zip_sd) | В соответствии с информацией, указанной на сайте  |
| [ООО "РИП-Импульс"](https://gisp.gov.ru/company-catalog/company/20041463)ИНН: 2311116971 | Мультиметр В7-80 | [10298550](https://gisp.gov.ru/pp719v2/app/271308/product/11947908/writeout/zip_sd) | В соответствии с информацией, указанной на сайте  |

В Евразийский реестр промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ товаров не обнаружено или

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Наименование товара | Номер реестровой записи  | Технические характеристики |
|  |  |  |  |

Анализ параметров Товаров, внесенных в реестр с учетом информации по техническому описанию, размещенной на сайте производителя Товара.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | *Основные параметры* которые необходимы Заказчику | Ед.изм./значение | Значениепараметра | **Сравниваемые товары**  |
| Мультиметр В7-84 | Мультиметры В7-63/1 | Мультиметр В7-80 |
| 1 | Измерение напряжения постоянного тока |  | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 1.1 | Число диапазонов | штука | Не менее 5 | 4 | 10 | 2 |
| 1.2 | Верхний предел нижнего диапазона | мВ | Не менее 200 | 200 | 100 | Информация отсутствует |
| 1.3 | Верхний предел верхнего диапазона  | В | Не более 1000 | 1000 | 800 | Информация отсутствует |
| 1.4 | Абсолютная погрешность измерений в нижнем диапазоне (при напряжении 200 мВ) | мкВ | Не более 13 | 20 | 13 | Информация отсутствует |
| Информация о соответствии или не соответствии  |  |  | Не соответствует требованиям | Не соответствует требованиям | Не соответствует требованиям |

**На основании вышеизложенного мною указанным выше производителям Товара не направлялись запросы ценовой информации, так как не один Товар,** который по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_ включены в реестр не соответствует требованиям по основным параметрам, которые необходимы Заказчику для проведения работ.

Следующим этапом был проведен анализ рынка с целью анализа рынка с целью поиска идентичных или однородных товаров с аналогичными потребительскими свойствами, путем рассылки запросов коммерческих предложений в адрес организаций, деятельности которых является поставка продукции с идентичными свойствами или обладающих опытом поставок аналогичных товаров.

Были получены предложения от ООО …….., ООО ……, ООО ………. которые были рассмотрены на соответствие запросу № \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Вся информация о рассмотренных предложениях отражена в справке – обосновании потребности в закупке у единственного поставщика.

Ответственный заказчик:

Согласовано:

Заместитель директора по научно-технологическому развитию В.Н. Полковников

**Описание объекта закупки (спецификация)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Характеристики поставляемого товара.**

Параметры, имеющих качественные тип характеристики

| **№** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сетка отверстий 25х25 ±0.1 мм с резьбой М6 по всей поверхности столешницы | наличие |
| 2 | Механическая регулировка высоты стола | наличие |
| 3 | Виброопоры в верхней части опор | наличие |

параметры, имеющие количественные характеристики

| **№** | **Наименование характеристики** | **Единица измерения** | **Значение характеристики** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая высота от пола до рабочей поверхности столешницы | мм | 700 |
| 2 | Ширина столешницы | мм | 1000 |
| 3 | Длина столешницы | мм | 2000 |
| 4 | Толщина столешницы | мм | 300 |
| 5 | Количество опор | шт. | 4 |

**Условия поставки, монтажа и наладки товара:**

**Требования к упаковке товара:**

**Сертификация:**

**Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара:**

**Требования к гарантии:**

**Требования к безопасности товара:**

Ответственный заказчик:

Согласовано:

Заместитель директора по научно-технологическому развитию В.Н. Полковников