**Описание объекта закупки**

на поставку *наименование объекта закупки*

1. **Общие положения.**
   1. Товары по своим характеристикам должны соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.
      1. Цена Товара включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой, *сборкой, установкой, монтажу, вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование и специалистов Заказчика, осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, правилам эксплуатации и технического обслуживания Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования а также по предоставлению сертификата о первичной поверке выданного аккредитованной организацией на проведение поверки средств измерения в соответствии с законодательством Российской Федерации*, страхованием, таможенными платежами (пошлинами), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.
2. **Характеристики поставляемого товара** *и сопутствующих услуг.*

**Спецификация основных параметров,** *имеющих качественные тип характеристики*

| **№** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Значение характеристики не может изменяться участником закупки** |
|  |  |  |  | **Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики** |

**параметры,** *имеющие количественные характеристики*

| **№** | **Наименование характеристики** | **Единица измерения** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≥ 10 и ≤ 30 |  |
|  |  |  | ≤ 10 и ≥ 30 |  |
|  |  |  | **50** |  |
|  |  |  | ≥ 1000 |  |
|  |  |  |  |  |
| **1** |  |  | | |
|  |  |  |  | *Значение характеристики не может изменяться* |
|  |  |  |  | *Конкретное значение характеристики* |
|  |  |  |  | *Диапазон значений характеристики* |
|  |  |  |  | *Только одно значение характеристики* |
|  |  |  |  | *Одно или несколько значений характеристики* |
|  |  |  |  | *Все значения характеристики* |
| **2** |  |  | | |
| 2.1 |  |  |  | *Значение характеристики не может изменяться* |
| 2.2 |  |  |  | *Конкретное значение характеристики* |
| 2.3 |  |  |  | *Диапазон значений характеристики* |
| 2.4 |  |  |  | *Только одно значение характеристики* |
| 2.5 |  |  |  | *Одно или несколько значений характеристики* |
| 2.6 |  |  |  | *Все значения характеристики* |

1. **Место поставки:** 603087, Нижегородская область, Кстовский район, д.Афонино, ул.Академическая, д.7
2. **Сроки поставки:** срок исполнения всех обязательств Поставщика должен быть исполнен ***по 25 декабря 2023 года (включительно).***

Частичная поставка товара *не допускается*

Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

**Условия поставки, монтажа и наладки товара**

Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку оборудования до места его установки. Монтаж, в том числе подключение к имеющимся инженерным коммуникациям заказчика, осуществляется силами и за счет поставщика.

Во время монтажа оборудования должны соблюдаться мероприятия по охране труда и технике безопасности, противопожарной и электробезопасности. К работам должны быть допущены только лица, прошедшие документально оформленный инструктаж, имеющие необходимый уровень квалификации.

1. **Требования к упаковке товара:**

Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям, предъявляемым Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011).

Упаковка оборудования должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении.

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска, сведения о классе энергоэффективности товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

1. ***Сертификация.*** *Товар должен быть внесен в государственный реестр типов средств измерений, после ввода в эксплуатацию должен быть предоставлен сертификат о первичной поверке.*
2. **Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара:**

Качество товара должно подтверждаться необходимыми документами в соответствии с действующим законодательством РФ.

Поставляемый товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Безопасность и качество товара должны соответствовать требованиям [ГОСТ 27570.0-87](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=9314) "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний", а также требованиям, предъявляемым к данному виду товара техническими регламентами Таможенного союза, в том числе:

* Техническим [регламентом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=447027&dst=100022) Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 768;
* Техническим [регламентом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=379122&dst=101701) Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 823;

Техническим [регламентом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=419366&dst=100026) Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 879.

1. **Требования к гарантии:**

Срок гарантии - в соответствии с технической документацией завода-изготовителя, но не менее \_\_\_\_\_ с момента передачи товара заказчику (подписания сторонами акта приема-передачи товара).

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего гарантийного срока, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения и эксплуатации товара.

В период гарантийного срока поставщик гарантирует осуществлять выезд специалиста при возникновении неисправности (обнаружении дефекта) в течение двух рабочих дней с момента его уведомления в случае невозможности устранения неисправности (обнаружения дефекта) по адресу заказчика. Поставщик берет на себя обязательства по его транспортировке до места проведения гарантийного ремонта и возврату товара в адрес заказчика. В случае неремонтопригодности товара поставщик осуществляет его замену на новый, при этом срок замены или ремонта не должен превышать десять рабочих дней с момента передачи товара поставщику.

Гарантийное обслуживание оборудования должно осуществляться в сервисном центре. Все запасные части, которые поставщик устанавливает на оборудование в течение гарантийного периода, должны быть сертифицированы производителем оборудования.

Расходы, связанные с устранением недостатков Товара в течение гарантийного срока, несет Поставщик.

Поставщик в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней обязан произвести замену или ремонт неисправного Товара или его части в уполномоченных сервисных центрах или, по возможности, на месте, если это не противоречит условиям гарантии. При этом доставка неисправного Товара в сервисные центры осуществляется транспортом Поставщика и за счет Поставщика, а также все расходы, связанные с данным гарантийным обязательством, возлагаются на Поставщика.

В случае замены или ремонта неисправного Товара иностранного производства, срок замены (ремонта) не должен превышать 90 (Девяносто) календарных дней с момента передачи такого Товара Поставщику. При этом все расходы по исполнению данного обязательства несет Поставщик.

1. **Требования к безопасности товара:** поставляемый товар должен соответствовать требования безопасности в соответствии с действующим законодательством.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный заказчик:  должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ФИО | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись |
| Руководитель темы:  должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ФИО | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись |